**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-69/2019**

**Датум:14.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145; Факс: 037/3751 145**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 0213-2/19 од 13.02.2019. године,

ЈН број 1.3.1.Р/2019 су радови –извођење радова на Санацији објекта зграде основне школе

„Аца Алексић“ у селу Плоча , општина Александровац, на КР.БР.2412/3 КО Плоча

**ВЕЗА**: Конкурсна документација

Молимо Вас да нам дате одговор на следеће питање:

1.У предмеру радова за машинске радове на страни 128 у позицији 12 стоји:

Испорука и уградња дигиталног регулатора грејања са 5 кругова грејања типа Heatron WCHR или

слично –ком1

**Наше питање гласи: Тражени дигитални регулатор типа Heatron WCHR служи за контролу**

**једног круга грејања према спољној температури. Да ли је у питању штампарска грешка наведеног типа регулатора или је грешка у броју регулатора?**

**Одговор 1:**

Дигитални регулатор типа Heatron WCHR-01 служи за вођење трокраких мешовитих вентила на гранама грејања и спољног сензора температуре у свему према пројектној документацији.

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019