**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-31/2019**

**Датум:07.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145; Факс: 037/3751 145**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 62/19 од 04.02.2019. године,

**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број, 1.3.1.Р/2019**

**Грађевински радови на санацији**  **објекта зграде Основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на КП. БР. 2412/3 КО Плоча**

**Питање 1.:** ''У конкурсној документацији у предмеру радова позиција V столарски радови и алуминарија као и у обрасцу VIII Образац о произвођачима материјала и опреме за алуминијумску столарију (врата) као и за PVC столарију тражи се да коефицијент пролаза топлоте целе конструкције максимално буде 1.2wK/m2. Што се тиче ПВЦ столарије тај коефицијент топлотне проводљивости може да се задовољи и може чак да буде и мањи, али што се тиче алуминијумске столарије (врата) тај коефицијент је значајно већи. Молимо Вас да још једном проверите, јер према информацијама које смо добили од неколико произвођача алуминијумске столарије сматрамо да је дошло до грешке и да је коефицијент који може да се добије за алуминијумску столарију (врата) доста већи од захтеваног конкурсном документацијом.''

**Појашњење 1:** Наручилац ће извршити промену описа столарије у свим деловима Конкурсне документације и објавити је на Порталу Управе за јавне набавке.

**Питање 2.:** ''Молимо Вас да објавите шеме столарије.''

**Појашњење 2:** Шема столарије ће бити објављена након што Пројектант изврши измене.

**Питање 3.:** ''Да ли је потребно као доказ пословног капацитета, уз Потврду инвеститора и Уговор о извођењу радова, достављати целе окончане ситуације или могу бити достављене само прва и задња страна са рекапитулацијом радова где се виде изведени радови?''

**Појашњење 3:** Прихвата се прва и последња старна окончане ситуације уклико се из њих може видети обим и врста радова. Наручилац задржава право да током стручне оцене понуда захтева доставу комплетних ситуација.

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019,

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.