**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-68/2019**

**Датум:14.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145; Факс: 037/3751 145**

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 47/1-08 од 14.02.2019. године,

**Pitanje br.1 od 14.02.2019.god**. Da li na svim otvorima treba obezbediti okov “Ventus”, vazdušni kanal tipa “Regal Air”, ručicu za PVC stolariju sa ključem kao i izradu slepog štoka od čeličnih kutija 20/30mm.(da li se slepi štok ugrađuje kod svih otvora)?

**Odgovor:**

Odgovor na sva navedena pitanja je da, osim za ručicu za PVC stolariju koja ide bez ključa.

**Pitanje br.2 od 14.02.2019.god**. Koja debljina stirodura je u pitanju kod pozicije POZ XII11. Izrada zaštite armiranobetonskih stubova samaca i greda na fasadi škole lepljenjem stirodura, a zatim nanošenja sloja mrežice i lepka za završnu obradu akrilplastom u boji u dogovoru sa investitorom. Obavezno ugraditi ivične lajsne od aluminijuma na stubovima i gredama.

- stubovi RŠ 50cm

- grede RŠ 70cm

**Odgovor:**

Debljina stirodura je 5cm.

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019