**Република Србија**

**ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Број:404-33-74/2019**

**Датум:18.02.2019.године.**

**Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,**

**37230 Александровац**

**E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs**

**ПИБ:100369374, МБ:07194838**

**Тел: 037/3751 145**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова, ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, даје појашњење на достављен Захтев за додатним информацијама понуђача број 47/2-08 од 14.02.2019. године,

Допис

Имамо питања у вези ЈН 1.3.1.Р/2019-Грађевински радови на санацији објекта зграде

Основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, Општина Александровац, на кпбр 2412/3 КО Плоча у Обрaсцу 12-Структура понуђене цене са упутствима за попуњавање –Предмер и

предрачун радова:

**Питање бр.1:-**У позицијама Столарски радови алуминарија Стаклена испуна врата и прозора

дат је аргон као испуна, а у шеми столарије као испуна наводи се хелијум. Молимо Вас да

нам појасните.

**Одговор 1:**Измењена шема столарије за ПВЦ браварију је објављена као прилог уз Одговор број

404-33-62/2019 дана 14.02.2019.године, што је и одговор на Ваше питање.

Комисија за ЈН 1.3.1.Р/2019